Zamawiający -  Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie, ul. Langiewicza 4, 35-922 Rzeszów - informuje, że otrzymał następujące zapytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, Znak sprawy: ZP/1/2018 i podaje ich treść wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: dotyczy zadania nr 5 - Dostawa lampy bezcieniowej zabiegowej

Zwracamy się z pytaniem do ZP/1/2018. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę bezcieniową o natężeniu światła 46.000Lux w odległości 1 m?

Odpowiedź:

Zamawiający  wymaga natężenia światła min 60 000 lux w odległości 1m.

Dyrektor 
       								WSPL SP ZOZ w Rzeszowie

lek. med. Roman Wrona