………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.11.          (pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 11.  Dostawa uroflometru z wyposażeniem

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uroflometr z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - min. parametry wymagane | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przenośny, bezprzewodowy oparty na technologii Bluetooth klasy 1 |  |
| 2 | Uroflometr z wyposażeniem : - tablet (urządzenie obsługiwane przez tablet z intuicyjną platformą zapewniającą sprawną obsługę interfejsu – dotyczy wszystkich funkcji – od wykonania badania do kalibracji) - stojak na tablet z możliwością zainstalowania na ścianie lub postawienia na biurku - urocap IV Light (oparty na przetworniku wagowym o zakresie pomiarowym objętości do 1200 ml i przepływu do 50 ml/s) - krzesło mikcyjne - lejki - drukarka do drukowania raportów - ładowarka |  |
| 3 | Praca do 36 h na naładowanej baterii . Posiadanie kontroli sygnalizacyjne |  |
| 4 | Kanały pomiarowe: - zakres pomiarowy: od 0 do 1200 ml - dokładność +/- 2% - częstotliwość próbkowania 20Hz |  |
| 5 | Przepływ: - zakres od 0 do 50 ml/s - dokładność +/- 5% - częstotliwość próbkowania 20Hz |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)