………………………………                                                   ZAŁĄCZNIK NR 1.3          (pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 3.  Dostawa aparatów do elektrochirurgii

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starsza niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do elektrochirurgii | 2 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - min. parametry wymagane | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | - Aparat do elektrochirurgii wraz z wyposażeniem |  |
| 2. | Wyposażenie aparatu: - uchwyt - pedał (1 przycisk) - kabel zasilający - elektroda bierna z kablem - zestaw elektrod monopolarnych do sterylizacji - zestaw dermatologiczno-chirurgiczny – uniwersalny, obejmujący 10 szt. elektrod monopolarnych ( możliwość indywidualnego doboru elektrod przez Zamawiającego) |  |
| 3. | Wyposażenie bipolarne aparatu: - adapter bipolarny - kabel pęsety bipolarnej - pęseta bipolarna |  |
| 3. | Tryb pracy/ maksymalna moc - cięcie czyste/ 80W - cięcie koagulujące /60W - koagulację miękką/40W - koagulacja forsowna /50W - koagulacja bipolarna/30W |  |
| 4. | Maksymalna moc cięcia czystego: 80W |  |
| 10. | Certyfikat CE + paszport techniczny |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)