………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.6.          (pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 6.  Dostawa płyty do fototerapii (UVA/UVB)

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starsza niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta do fototerapii (UVA/UVB) | 1 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - Parametry wymagane |  | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Lampa terapeutyczna do fototerapii w co najmniej łuszczycy, trądziku, bielactwie | Tak |  |
| 2. | Urządzenie przeznaczone do napromieniowywania całego ciała i /lub terapię miejscową | Tak |  |
| 3. | UVA | Tak |  |
| 4. | UVB | Tak |  |
| 5. | Możliwość terapii w różnych pozycjach:m.in. stojącej, leżącej, siedzącej | TAK |  |
| 6. | System jezdny ze skrętnymi kółkami, blokada kół | Tak |  |
| 7. | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 8. | Zegar elektroniczny | Tak |  |
| 9. | Certyfikat CE + paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)