………………………………                                            							     ZAŁĄCZNIK NR 1.2. do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 2. Dostawa separatora amalgamatu do unitu stomatologicznego UNIT A-DEC 300 Classic

| Lp | Oferowany sprzęt medyczny (Opis przedmiotu zamówienia) | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | %VAT | Pełna nazwa, model (podać) | Producent (podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Separator amalgamatu: - certyfikowany, - stopień separacji minimum 95 %, - poziom skuteczności retencji zgodny z europejską normą EN ISO 11143:2008, - separacja ze spluwaczki oraz z ssaków i ślinociągu, - wirówkowy system separacji amalgamatu - powiadomienie lekarza o zapełnieniu separatora, - Urządzenie musi spełniać funkcje opisane powyżej oraz być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego unitem stomatologicznym UNIT A-DEC 300 Classic, Ponadto Zamawiający informuje, że posiada gwarancję na unit stomatologiczny A-DEC 300 Classic w terminie do dnia 07.12.2020 r, w związku z czym Wykonawca winien dochować wszelkiej staranności podczas instalacji, dopasowania itp. W ramach dostawy, oprócz wymogów opisanych w pozostałej części SIWZ, Wykonawca zapewnia instalacje, dopasowanie separatora, dopasowanie do posiadanego unitu bez spowodowania nieodwracalnych zniszczeń posiadanego przez Zamawiającego unitu, oraz szkolenie personelu, które odbędzie się w terminie realizacji umowy, po zainstalowaniu sprzętu. Za ewentualne zniszczenie unitu odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogółem |  |  | x |  |  |

# Sposób obliczenia:

# Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

Wykonawca oświadcza, że:

- zaoferowany  separator amalgamatu jest kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego unitem stomatologicznym UNIT A-DEC 300 Classic,

- że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów;

- że zaoferowany sprzęt został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)