………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.9.do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 9.  Dostawa wózka inwalidzkiego

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2019 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek inwalidzki | 1 |  |  |  |  |

# Sposób obliczenia:

# Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Waga użytkownika 120 kg +/- 10 kg |  |
| 2 | Szerokość użytkowa siedziska min. 50 cm |  |
| 3. | Szerokość całkowita max. 70 cm |  |
| 4. | Składany |  |
| 5 | Szerokość po złożeniu max. 30 cm |  |
| 6 | Głębokość użytkowa siedziska 40 - 45 cm |  |
| 7 | Wysokość oparcia max. 45 cm |  |
| 8. | Waga 18 kg +/- 1 kg |  |
| 9 | Wózek stalowy, ręczny |  |
| 10 | Koła tylne, średnica min. 24” |  |
| 11 | Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości – wózek z przeznaczeniem do użytkowania w przychodni lekarskiej. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym przed dostawą. |  |
| 12 | Certyfikat CE |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt został wprowadzony do obrotu i stosowania na terenie Polski, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)