………………………………                                               ZAŁĄCZNIK NR 1.11 do SIWZ          (pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 11.  Dostawa unitu stomatologicznego z wyposażeniem

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unit stomatologiczny z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - min. parametry wymagane unitu stomatologicznego | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Minimalne wyposażenie unitu: |  |
| 1.1. | Fotel z tapicerką szwową, uchylny względem podstawy z rozłożystym, bardzo cienkim, wytrzymałym oparciem |  |
| 1.2. | Lampa halogenowa (przymocowana do fotela) |  |
| 1.3. | Panel Asysty (trójmodułowy) wyposażony w dmuchawkę, ślinociąg i ssak |  |
| 1.4. | Panel Lekarza (pięciomodułowy) wyposażony w dmuchawkę i 4 rękawy do indywidualnej konfiguracji (możliwość montażu rękawów „od góry” lub „od dołu”) |  |
| 1.5. | Obrotowa, ceramiczna misa |  |
| 1.6. | Zestaw multimedialny (ramię mocujące + monitor min. 1”) |  |
| 1.7. | Pantograficzne ramię asysty |  |
| 1.8. | Krzesełko |  |
| 1.9. | Asystor |  |
| 1.10 | Piaskarka |  |
| 1.11. | Separator amalgamatu |  |
| 2 | Pozostałe wymagania |  |
| 2.1. | Mikrosilnik elektryczny ze światłem typu W&H EM 12L – sterowanie potencjometrem |  |
| 2.2. | Skaler ze światłem typu WOODPECKER LED |  |
| 2.3. | Moduły (min. konsoleta, blok spluwaczki, lampa) podążają za wysokością fotela; przystosowane do pracy d]la osób prawo i leworęcznych |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)