………………………………                                                 ZAŁĄCZNIK NR 1.9 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

Pakiet 9.  Dostawa stołu do badania niemowląt

Pełna nazwa urządzenia, model (podać): ……………………………………………………

Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia (podać): …………………………………………………………………...

Rok produkcji (podać): …………………………………………( nie starszy niż z 2018 r.)

| Lp. | Rodzaj oferowanego sprzętu medycznego | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto | %VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do badania niemowląt | 1 |  |  |  |  |

- Sposób obliczenia:

- Wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość

Wartość brutto: wartość netto danej pozycji asortymentowej powiększona o właściwą dla przedmiotu zamówienia stawkę podatku VAT

Stół wykorzystywany do badań niemowląt. Przeznaczony do wyposażenia gabinetów pediatrycznych i lekarskich dla dzieci. Przydatny do ubierania i zabiegów pielęgnacyjnych niemowląt.

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne - Parametry wymagane | Parametry oferowane (należy wypełnić) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przeznaczenie: - badanie niemowląt - przewijanie niemowląt - przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych - do wykorzystania w gabinetach lekarskich |  |
| 2 | Podstawa stolika wykonana ze stalowych rur zapewniająca wytrzymałość, stabilność, estetykę; wyposażony w stopkę umożliwiającą poziomowanie na nierównej powierzchni |  |
| 3 | Parametry: - wysokość całkowita: do 990 mm - wysokość leża: do 800 mm - głębokość: min: 680 mm - szerokość: min 860 mm |  |

Uwaga: Kolumnę 3 tabeli bezwzględnie należy wypełnić

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Załącznik w sposób umożliwiający ocenę spełnienia przez oferowany sprzęt warunków postawionych przez Zamawiającego w SIWZ. W szczególności Wykonawca winien podać w kolumnie nr 3 (Opis parametrów oferowanych) konkretne wartości/opis parametrów technicznych i funkcjonalnych oferowanego sprzętu oraz podać w nagłówku do powyższej tabeli pełne dane dotyczące oferowanego sprzętu, takie jak nazwa urządzenia, model, nazwa producenta, rok produkcji.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, kompletny, wyposażony w elementy techniczne, potrzebne do montażu i uruchomienia, gotowy do pracy bez jakichkolwiek dodatkowych  zakupów.

Wykonawca oświadcza, że zaoferowany sprzęt  posiada dopuszczenie do obrotu na  oferowany asortyment  zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U z 2017r. poz. 211 z późn. zm.).

………………………………………………

(czytelny podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)